
云之龙招标集团有限公司
竞争性谈判文件

项目名称：校园IP广播系统采购

项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL 

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

              2018年8月22日
目     录
第一章：竞争性谈判公告...........................2
第二章：供应商须知...............................5

第三章：货物采购需求............................22
第四章：评审办法................................46

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）.. ....47

第六章：响应文件（格式）.........................51

第1章 竞争性谈判公告

云之龙招标集团有限公司受桂林市旅游职业中等专业学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，就校园IP广播系统项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：
一、项目名称：校园IP广播系统采购

二、项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL                   代理编号：YLGLJ20181004-A   
三、采购项目的货物名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	简要规格描述或项目基本概况

	一、广播室主控设备

	1
	数字IP网络广播工控主机
	1
	台
	供桂林市旅游职业中等专业学校教育教学使用



	2
	网络广播主控软件
	1
	套
	


	3
	CD播放器
	1
	台
	

	4
	广播话筒
	2
	支
	

	5
	数字调谐器
	1
	台
	

	6
	网络监听解码音箱
	1
	只
	

	7
	电源时序器
	1
	台
	

	8
	消防矩阵
	1
	台
	

	9
	影音传输器
	2
	台
	

	10
	交换机
	1
	台
	

	11
	广播机柜
	1
	个
	

	二、广播室分控设备
	

	12
	台式电脑
	1
	台
	

	13
	网络广播分控软件
	2
	套
	

	14
	网络寻呼基站
	1
	台
	

	三、1#教学楼楼道扩音
	

	15
	音频解码终端
	4
	台
	

	16
	合并功放
	4
	台
	

	17
	机柜
	4
	个
	

	18
	壁挂音箱
	75
	只
	

	四、足球场、篮球场扩音
	

	19
	音频解码终端
	1
	台
	

	20
	无线话筒
	1
	套
	

	21
	放大天线
	1
	套
	

	22
	前置放大器
	1
	台
	

	23
	纯后级功放
	1
	台
	

	24
	室外防水声柱
	8
	只
	

	25
	合并功放
	1
	台
	

	26
	室外声柱
	4
	只
	

	五、食堂及宿舍区室外扩音
	

	27
	音频解码终端
	1
	台
	

	28
	前置放大器
	1
	台
	

	29
	纯后级功放
	1
	台
	

	30
	机柜
	1
	个
	

	31
	室外声柱
	10
	只
	

	六、食堂及宿舍区楼道扩音
	

	32
	音频解码终端
	1
	台
	

	33
	纯后级功放
	1
	台
	

	34
	机柜
	1
	个
	

	35
	壁挂音箱
	57
	只
	

	七、实训楼室外扩音
	

	36
	音频解码终端
	7
	台
	

	37
	前置放大器
	2
	台
	

	38
	纯后级功放
	2
	台
	

	39
	纯后级功放
	4
	台
	

	40
	合并功放
	1
	台
	

	41
	机柜
	1
	个
	

	42
	室外声柱
	30
	只
	

	八、辅材及安装
	

	43
	水晶头
	8
	盒
	

	44
	线材
	15
	箱
	

	45
	线材
	2000
	米
	

	46
	线材
	4070
	米
	

	47
	安装费
	1
	项
	


如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
四、采购项目预算金额（人民币）：叁拾万元整（￥300000.00）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4. 强制采购节能产品；
5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

六、谈判供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判；

3. 本项目不接受联合体参与谈判。

七、供应商网上报名要求：
潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2018年8月 22日公告发布之时起至2018年8月29日下午17：30分止
八、竞争性谈判文件售价及获取：

1．发售时间：2018年8月 22日公告发布之时起至2018年8月29日下午17：30分止

2．售价：竞争性谈判文件工本费每本￥250，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
3．获取竞争性谈判文件的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，于竞争性谈判文件发售时间内缴纳谈判文件工本费，并从网上下载竞争性谈判文件电子版，同时于桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）打印购买竞争性谈判文件支付成功的回执码。

九、保证金（人民币）：叁仟元整（￥3000.00）(须足额交纳）。
供应商应于响应文件递交截止时间2018年9月3日上午11时30分前将保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

十、响应文件递交截止时间和地点：

响应文件递交截止时间：2018年9月3日上午11时30分

供应商应于2018年9月3日上午10时30分至11时30分，携带购买竞争性谈判文件支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。
十一、谈判时间及地点：

响应文件递交截止时间后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。参加谈判的法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

响应文件递交截止时间后，谈判小组在评标室启封响应文件。

十二、电子谈判文件查询及下载网址：http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十三、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www

 HYPERLINK "http://www.gxyunlong.cn/" .gxyunlong.cn(云之龙集团网）。

十四、本次项目联系事项：
1. 采购人名称：桂林市旅游职业中等专业学校
   地址：广西桂林市穿山东路10号
   联系人及电话: 唐红云  0773-5837440     

2. 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司
   地址：广西桂林市中山北路25号                               

   项目联系人：吕雯 何涛  联系电话: 0773-2887388、2887399  传真：0773-2889218 

3. 政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室  

联系电话：0773-2829123 
云之龙招标集团有限公司

2018年8月22日

第2章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：校园IP广播系统采购

项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL

	2
	3
	供应商资格
	3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判；

3.3 本项目不接受联合体参与谈判。

	3
	4
	谈判费用
	不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 

	4
	13
	谈判报价及采购预算金额
	13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：叁拾万元整（￥300000.00）。报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。
13.2  供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：谈判报价表）。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
13.4未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	保证金
	15.1保证金的金额（人民币）：叁仟元整（￥3000.00）(须足额交纳）。
15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
15.3保证金交纳方式：供应商应于响应文件递交截止时间2018年9月3日上午11时30分前将保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。

供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件无效。

	7
	16.1
	响应文件份数
	正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4纸装订）。

	8
	16.2
	响应文件装订要求
	供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

	9
	16.6
	响应文件包装、密封、标记
	16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。
16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：校园IP广播系统采购

项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL 

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

	10
	16.7
	供应商公章
	本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

	11
	18.1
	响应文件递交
	供应商必须于2018年9月3日上午10时30分至11时30分，携带购买竞争性谈判文件支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

	12
	19.1
	谈判小组组成
	谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组

建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判

小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。

	13
	19.2
	谈判时间、地点、人员
	19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路

69号创业大厦西辅楼4楼北区）。
19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

	14
	20.2
	评审办法
	具体详见第四章评审办法。

	15
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采

购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，

打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成

交候选人资格。

	16
	27
	成交公告

及成交通知书
	27.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	17
	28.1
	履约保证金
	履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（账户名称：桂林市旅游职业中等专业学校；开户银行：桂林银行秀峰支行；银行账号：660010005848900010）。

	18
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	29.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

	20
	30.1
	代理服务费
	本项目代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

	21
	32
	解释权
	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

	22
	33
	监督管理机构
	桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2829123

	23
	34
	现场考察
	本项目因涉及到设备的安装调试及布线，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2018年8月30日10：00-10：30（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林市旅游职业中等专业学校（广西桂林市穿山东路10号），联系人：唐老师，联系电话：18907731851。

（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。

（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。


一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

     项目名称：校园IP广播系统采购        项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务；

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6实质性要求：“货物采购需求”中的所有条款要求及要求必须提供的均为实质性要求。

3. 供应商资格

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2 本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商参与谈判；

3.3 本项目不接受联合体参与谈判。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求

本项目不接受联合体参与谈判。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。
6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：吕雯、何涛，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市中山北路25号3楼云之龙招标集团有限公司。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商购买竞争性谈判文件后必须实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（6）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。
11.1.2符合性响应证明材料：

（1）谈判报价表（必须提供）；

（2）响应情况偏离表（格式见附件）（必须提供） 
（3）供应商的售后服务承诺书【包含但不限于交付使用期、免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修（维护）期外维修方案；其他增值售后服务或其他实质性优惠措施（如有）】（必须提供）；

（4）采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权纠纷的承诺函（必须提供）；
（5）“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件。
11.1.3其它有效证明材料：

（1）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（2）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；
（3）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；
（4）供应商2016年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（5）供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；
（6）供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（7）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；
（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；
（9）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效）；于本项目响应文件递交截止时间前与响应文件同时提交。
11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价及采购预算金额

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。采购预算金额（人民币）：叁拾万元整（￥300000.00）。报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。
13.2 供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的技术参数性能指标等承诺（即：谈判报价表）。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
13.3 本项目谈判报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、增值税、货到位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，供应商综合考虑在报价中。
13.4未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效，但供应商有权收回其保证金。

15. 保证金

15.1 保证金的金额（人民币）：叁仟元整（￥3000.00）(须足额交纳）。
15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。
15.3保证金交纳方式：供应商应于响应文件递交截止时间2018年9月3日上午11时30分前将保证金从供应商银行账户通过网银转账方式缴纳，保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://ggzy.guilin.cn）自行查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。
供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件无效。

15.4 对未足额、按时交纳保证金的，均按未交纳保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。

15.5 保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式退还。成交供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案存档后，公共资源交易中心在五个工作日内退还其保证金。

15.6 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

（8）供应商相互串通报价的。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封
16.1 响应文件份数：正本壹册，副本 贰 册，须完整提交（A4纸装订）。
16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。
16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。
16.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。
16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：校园IP广播系统采购

项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL 

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交：供应商应于2018年9月3日上午10时30分至11时30分，携带购买竞争性谈判文件支付成功的回执码和保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖供应商公章，不须密封，单独提交），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。
18.2 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

      谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小

组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。
19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。  

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及谈判要求

21.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。

21.2谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
21.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
21.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

21.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
谈判小组所有成员应当按响应文件递交的先后顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。
谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.6在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.8最后报价

21.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
21.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商应在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

21.10 评审报告
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。
21.11在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按本须知第15条款交纳保证金的；

（2）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了行政审批的经营范围的；

（4）不具备谈判文件规定的资格要求的；
（5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）响应文件有效期、保证金有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

（7）供应商未就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；
（9）未满足谈判文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（有文件规定除外）；
（11）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异； 

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）谈判文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 

25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 信用查询 

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。    

27. 成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28. 履约保证金

28.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的 5 %（人民币，四舍五入到元）提交。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户（账户名称：桂林市旅游职业中等专业学校；开户银行：桂林银行秀峰支行；银行账号：660010005848900010）。
28.2 如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。
28.3项目验收合格后，成交供应商的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由成交供应商持《政府采购项目履约验收单》到采购人处办理退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。
28.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
29.2 如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
　　（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
    （2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

30. 代理服务费

30.1本项目代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由成交供应

商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

30.2代理服务收费标准

	费率           服务类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户：

账户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001013100074449                              

32. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2829123
34.本项目因涉及到设备的安装调试及布线，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2018年8月30日10：00-10：30（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林市旅游职业中等专业学校（广西桂林市穿山东路10号），联系人：唐老师，联系电话：18907731851。

（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。

（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。
附表1：
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                           

采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  货物采购需求

说明：
一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌规格型号替代。
二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品最后报价给予6%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，供应商所提供的货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。
5. 最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品。

	项号
	①货物名称
	②项目要求及技术需求
	③数量
	④单位
	⑤参考单价（元）

	一、广播室主控设备

	1
	数字IP网络广播工控主机
	1.标准6U高度机柜式设计；
2.屏幕尺寸：≥15英寸，平均亮度：≥200 nits，分辨率：≥1366×768，可视角度：≥140°，标称对比度：≥300:1；
3.COM接口：≥2个，MIC输入口：≥3路，网络接口：≥2路，USB接口：≥5路；
4.6×4音频矩阵功能：6路线路输入，每路音量、高低音单独可调，可以做四路编组，每一路线路输入可以通过两个编组按键发送到任意编组混音；
5.带两组线路输出接口，主机带监听，监听音量可调，两路RS232接口，便于系统配套电源时序器和无线遥控套件；
6.线路输入和话筒输入均带音量和音调调节；
7.信噪比：LINE：≥ 88dB； MIC：≥ 80dB；
8.频率响应：40Hz ~ 16 Khz（±3dB）；
9.谐波失真：＜0.1% （40Hz~16 Khz）；
10.具有防磁、防尘、防冲击的能力；
11.带前级放大；
12.支持远程控制,用于调试和升级软件；
13.可直接进行U盘播放；                                                                                                                         
14.具有一键紧急报警广播功能。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	10500.00

	2
	网络广播主控软件
	1.专门用于网络广播系统控制的核心软件；
2.提供系统管理、用户管理、终端管理、节目管理、任务管理等管理功能，是整个系统的核心；
3.无需互联网静态IP地址即可与上级管理平台软件互联；
4.系统服务器主要提供给系统管理员使用，同时也是资源库的存放点；
5.远程用户可以通过远程客户端或播控器对系统服务器上的文件进行播放或者点播，以达到日常使用；
6.注册方式为USB加密狗硬件注册方式；
7.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，安装在系统服务器上，是整个广播系统的管理、控制中心；
8.一键式安装，向导式配置，自动添加终端，减少安装和施工的复杂度；
9.自动识别终端：软件自动识别已连接服务器的终端IP地址；
10.编制多套任务，进行定时播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作；
11.将终端进行分组，实现分区广播；
12.定点对某一终端进行指定广播，同时可调节终端音量；
13.自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭；
14.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话；
15.背景音乐播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关；
16.互动点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读，终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置；
17.领导网上讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话；
18.语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等；
19.推送功能：通过服务器将预设节目推送到SD卡，实现断网情况下也能本地广播；
20.报警功能：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能；
21.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端；
22.终端在进行本地扩音时，系统广播优先，也可以自己设定优先级；
23.支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；
24.支持PSTN广播，内置人性化中文语音，支持手机、座机、小灵通、远洋电话广播，兼容全球电信系统接入；
25.支持短信语音广播；
26.支持手机WIFI点播，支持任意选择播放终端；
27.MP3自动增益矫正；
28.文本转语音播放；
29.自动转换音频格式；
30.播放任务跟踪查询；
31.设备状态的实时监控；
32.支持以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息；
33.支持同时监控≥5个视频终端的画面，支持对任意指定视频终端的视频录制、存储；
34.会议模式：支持虚拟会议室模式，用寻呼话筒召开远程电话会议。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	套
	8500.00

	3
	CD播放器
	1.铝合金面板，黑色机箱，要求时尚大方，坚固耐用；   
2.5.1声道输出，杜比AC-3解码功能；                                                                                                            3.混合左右声道输出；  
4.同轴数码流音频输出；
5.HDMI（1080P）高清视频输出；
6.VGA视频输出；               
7.视频分量输出Y、Cb、Cr；         
8.独立视频输出S-端子；          
9.USB解码功能；                          
10.循环播放功能；                     
11.电子相册；        
12.超强电子防震；    
13.断电记忆功能；FM收音功能           
14.超强兼容HDMI、DVD、SVCD、VCD、HDCD、DVD、CD等碟片； 
15.专业工程机设计，方便配套机柜集成使用。
16.机身尺寸约（mm）：480×370×42。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	800.00

	4
	广播话筒
	1.抗RF射频干扰，减少手机等信号对会议的影响；
2.音质清晰自然，灵敏度高，拾音效果佳，品质卓越；
3.采用可拆卸咪仓，旋转即可拧下便于更新与维修；
4.适用于各种中高档会议扩声；                                                                                                        
5.换能方式：电容式；
6.指向特性：超心型指向；
7.频率响应：100Hz-16KHz；
8.灵 敏 度：-40dB±2dB（at 1KHz）；
9.输出阻抗：2KΩ；
10.工作电压：DC3V或幻像48V。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	2
	支
	500.00

	5
	数字调谐器
	1.微电脑控制，轻触式按键操作，调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选；
2.电台频率记忆存储可达40个；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；
3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；
4.两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线75Ω输入，1组音频信号左右声道（L /R）输出；
5.频率范围：FM：87.5~108MHZ  AM：530~1710KHZ；
6.调谐方式：单波段；波段：自动；电台存储：40个；
7.信噪比：FM ≥60dB/AM ≥43dB；输出电平：450mVrms；
8.电源电压：交流220V±10%，电源频率：50Hz。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	1500.00

	6
	网络监听解码音箱
	1.可通过软件和用户现有的内部与外部网络，把每个终端音箱连接成一个可集中控制的系统；
2.话筒接口：一个；线路输入：一组；内置功放模块；话筒音量调节,线路音量调节；

3.内置应急备份广播接口；内置与音箱同品牌蓝牙无线麦克风接收模块；

4.完成网络音频流的同步接收及音频解压；采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；MP3数据流传输，高保真语音传输；可任意配置IP地址；网络接入口RJ45*1；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）；音频格式：MP3/MP2；采样率 ：8K～48KHz；传输速率 ：10/100Mbps；网络输出接口RJ45*2；
5.线路音乐属于背景音乐,话筒和蓝牙话筒（2个话筒可以同时使用）和背景音乐混合输出;

6.频响范围：带宽范围不低于80Hz-16KHz；额定功率：≥50W；阻抗：4Ω；输出功率：≥50W/4Ω；失真度：≤1.5 %（1KHz）；灵敏度： >86dB;内置两分频（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，并清晰反应此项技术指标）；
7.全频：≥6.5寸；高音：≥2寸纸盒高音；
8.箱体采用ABS工程塑料，钢制打孔面网有效防止扬声器单元人为损坏；

9.与音箱同品牌蓝牙接收模块嵌入式安装在配套多功能音箱和主机内部，蓝牙话筒自动配对，连接，自动跳频，无干扰，口袋领夹式设计，开机后自动调频，可大面积同时使用且无干扰。使用时免手握，免腰挂。使用后免还机，免更换电池，自动关机；

10.内置充电锂电池，附USB充电连接线，充电完成自动关机，连续音频传输时间：8小时以上；

11.与接收端有效距离15米以上，超出有效连接距离或连接失败3分钟后自动关机；

12.内嵌同品牌蓝牙设备无线指标：使用频率：2400—2483.5MHz，调制方法：GFSK π/4-DQPSK 8DPSK，发射功率：≤20dBm(EIRP)，占用带宽：≤3MHz,杂散抑制：≤-30dBm（供应商所提供的蓝牙设备必须符合国家无线电管理法规要求，并于响应文件中必须提供无线电发射设备型号核准证书复印件）；
13.具有蓝牙状态指示灯显示，自动锁定频率，具有外接天线。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	只
	1450.00

	7
	电源时序器
	1.电源总功率 交流～220V/30A；
2.控制方式 手动控制、支持RS232电脑控制端口，支持多种控制及通信协议；
3.插座模式 8个万用电源插座 ，带净化电源功能，带电压指示，功率不小于5KW；
4.单路额定输出电流 每路10A；
5.时序开关频率 0.5秒/步；
6.时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现；
7.时序联机控制功能 三芯信号线作联机信号线；
8.工作电压：180V-240V；
9.工作频率：工作频率：50/60Hz±5%；                                                                                                 10.高压测试：在高压不低于1.5KV（10mA)下冲击60S无损坏；
11.电压适应范围：～220V±10%。                                                                                                        
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	2800.00

	8
	消防矩阵
	1.十六路报警信号输入（短路信号、DC24V可选）；
2.无需四路220V外部电源控制口，输出总功率≤1000W；
3.自带网络通讯接口，数据不需转换即可实现任意报警方式组合，可实现相邻区域报警（N±1）、全区报警、单区报警、任意指定某几区联动报警。
4.网络接口：RJ45。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	3500.00

	9
	影音传输器
	1.支持音频独立输入、独立输出；
2.传输过程除电源线外无需额外线材媒介；
3.支持同一相位下，300M距离无损信号传输；
4.300米内任何障碍物不影响信号传输（可穿墙壁及金属屏蔽层）；
5.支持会场内多点位、可移动影音传输；
6.HDMI高清音视频传输，支持高清视频本地信号输出功能；
7.多路高清音视频传输互不干扰；
8.支持热插拔多信号源切换；
9.支持RS232串口控制功能；
10.支持红外信号传输；
11.高清影音传输延迟<500ms；
12.视频分辨率（HDMI输入）支持1080P、1080i、720P、720i、480P、480i等格式；
13.输入电源：50HZ~220V，低功耗：8W。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	2
	台
	4000.00

	10
	交换机
	支持24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口，POE供电，包转发率：36Mpps，交换容量：48Gbps。
	1
	台
	1600.00

	11
	广播机柜
	42U机柜主体，侧板一对、前后门、电源插座1套、固定板2块、风扇2套、重载脚轮4套、支撑地脚4套、方螺母螺钉50套，体积：宽600mm×深1000mm×高2000mm。
	1
	个
	3600.00

	二、广播室分控设备

	12
	台式电脑
	1.I3-7100或同等及以上档次处理器；

2.B250 PCI或同等及以上档次主板；

3.1*4G DDR4 2400；

4. ≥128G SSD+1T 硬盘；

5.Slim DVD RAMBO； 

6.集成千兆网卡；

7.集成显卡；

8.抗菌键盘；

9.光电鼠标1000DPI；

10.Windows 10 Home 64bit简体中文版； 

11.三年免费保修及上门服务；

12.商用≥19.5宽LED液晶黑色。

13.供应商所竞产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并于响应文件中提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖供应商公章，自然人除外）。
	1
	台
	4500.00

	13
	网络广播分控软件
	1.网上任意的台式电脑或笔记本电脑，运行本远程客户端分控软件；
2.分控点通过系统服务器的登录与权限验证，就可以对广播系统进行控制；
3.通过远程客户端，用户可以通过客户端电脑的声卡进行实时采播，采播的内容可以是实时讲话或者现场声音的混音；
4.远程客户端还可以进行本地文件播放，并可以远程编排定时播放任务，上传至服务器后等待服务器自动播放；
5.系统管理员还可以通过远程客户端进行整个广播系统的管理和监控，并可以实时调整广播信息点的音量大小，可实现实时广播（寻呼）、编排、节目采编等功能。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	2
	套
	2800.00

	14
	网络寻呼基站
	1.桌面话筒式设计，带≥7英寸LCD液晶显示屏；
2.支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；
3.支持免提通话和接收广播；
4.支持一路本地线路输入，一路音频辅助输出；
5.网络接口：标准RJ45；
6.Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）
7.内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，5W；
8.频率响应：40Hz~20KHz；
9.信噪比：≥80dB；
10.采样率：8K~48KHz，音频格式：Mp3；
11.总谐波失真：≤1%。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	5500.00

	三、1#教学楼楼道扩音

	15
	音频解码终端
	1.完成网络音频流的同步接收及音频解压，要求采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；
2.可以进行本地话筒和线路扩音，功放电源智能控制；
3.具备24V信号和短路信号报警接口为紧急报警提供支持。
4.频率响应：线路20Hz~20KHz；话筒70Hz~16KHz；
5.输入灵敏度：话筒：-36dB ；  线路：-10dB ；
6.信噪比：＞80dB
7.网络接入口：RJ45×1，网络输出接口：RJ45×2（接口只有在插入交换模块后有效，不插交换模块时为空置）；
8.音频输出口：RCA×1；本地音频输入口：RCA×2；外接功放输出电源插座：（10A）×1；本地扩声话筒输入口：TRS×1；
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	4
	台
	2200.00

	16
	合并功放
	1.总音量控制旋钮；辅助1，2，3输入选择按键和指示；                                                                                                     2.MP3播放器（USB，SD，FM收音机，Bluetooth，LCD显示屏并带遥控器）；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；
3.2路话筒/线路（LINE/MIC1，2）输入，输入灵敏度可调；                                                                                                                         4.每一路带+24V幻象电源和优先权限（第二级）选择开关；                                                                                        5.LINE/MIC1，2单独的高低音音调调节，并带混音后的音量控制旋钮；                                                                                                  6.3路线路输入(AUX1，2，3）输入，每一路带单独音量调节，并带高低音音调调节；                                                                                          7.AUX1具备LINK输出接口，AUX1，2，3选择后LINK接口和PRE-AMP输出接口；                                                                                       8.最高优先权限控制接口（FULL MUTE)、话筒次级优先权限可选和第三级优先控制接口（MUSIC MUTE)；                                                          9.方便系统权限设置；4-16Ω，70V，100V输出；                                                                                                                10.电源消耗：400W；输出功率（100V）；                                                                                                             11.250W；线路1并接输出：100mv；线路并接输出：100mv；                                                                                                                                                  12.线路辅助输出：500mv；高音音调调节：±10dB（10KHz）；低音音调调节：±10dB（100Hz）；频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.8%@1KHz；信噪比（A计权）：话筒：≥66dB，线路：≥70dB；尺寸：430(W)×393(D)×88(H)mm。参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	4
	台
	2600.00

	17
	机柜
	1.产品类型：壁挂式12U网络机柜；
2.尺寸：≥600×550×400（mm高深宽）；
4.立柱间距：≥485mm；
5.材质：SPCC优质冷轧钢板，脱脂静电喷塑；
6.钢板厚度：立柱≥1.5mm，其它≥1mm。
	4
	个
	1000.00

	18
	壁挂音箱
	1.壁挂音箱采用一只优质≥5英寸中低音和一只高音扬声器；                                                                                                                  2.二单元二分频；
3.额定功率：6W；                                                                                                                                                4.输入电压：100V；                                                                                                                                                      5.频率范围：100Hz-15KHz(±15%)；                                                                                                                                                   6.灵敏度：89dB±3dB；                                                                                                                                                              7.尺寸约：275×185×130(mm)。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	75
	只
	120.00

	四、足球场、篮球场扩音

	19
	音频解码终端
	1. 标准1U高度机柜式设计；完成网络音频流的同步接收及音频解压；
2.采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；
3.MP3数据流传输，高保真语音传输；
4.可任意配置IP地址。可以进行本地话筒和线路扩音，功放电源智能控制；
5.音量可以在软件端任意设置，也可以在功放上调节；
6.带有24V信号和短路信号报警接口为紧急报警提供支持；
7.频率响应：线路20Hz-20KHz，话筒60Hz-16KHz；
8.输入灵敏度：话筒：≥-36dB ，线路：≥-10dB ；
9.音频输出电平：0dB(775mv)；
10.终端配置口：RS232×1；
11.网络接入口：RJ45×1；
12.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；
13.音频格式：MP3/MP2；
14.采样率：8K~48KHz；
15.传输速率：10/100Mbps；
16.网络输出接口：RJ45×2；
17.音频输出口： RCA×1；
18.本地音频输入口：RCA×2；
19.外接功放输出电源插座：（10A）×1；
20.本地扩声话筒输入口：TRS×1；
21.信噪比：>75dB；
22.最大消耗功耗：≥40w；
23.在高压不低于1.5KV（10mA)下冲击60S无损坏。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	2200.00

	20
	无线话筒
	1.采用IU金属机箱，内建多频道接收模块；
2.载波采用UHF频段，振荡电路采用PLL相位锁定，性能稳定；
3.每个频段内建30个频率，能自动扫描，自动寻找可用频率；
4.数码分集接收方式；
5.有机片电镀彩屏；
6.接收灵敏度可调，调高灵敏度可增加接收距离，调低灵敏度可以避免噪音干扰，提高信噪比；
7.ID编码设计，更有效防止外界与自身干扰；
8.数字编码音频设计，临频隔离度前所未有频道组数：单频道／双频道／四频道；
9.面板显示：LCD液晶显示，可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，工作频率；
10.震荡模式：PLL相位锁定频率合成；
11.载波频段： UHF:≥720MHz； 
12.占用带宽：≤200KHz；
13.发射功率：≤50mW； 
14.杂散抑制：≤-30dB；
15.综合频率响应：带宽范围不低于100Hz-18KHz±3dB（供应商于响应文件中必须提供由国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，并清晰反应此项技术指标）。
16.输出插座：XLR平衡式插座独立输出及Ф6.3不平衡式插座混合输出；
17.音量输出调整：输出电平可随意调整；
18.静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制；
19.供应商所竞产品必须符合国家无线电管理法规要求，并于响应文件中必须提供无线电发射设备型号核准证书复印件。
	1
	套
	3000.00

	21
	放大天线
	与本项目所竞第20项号产品“无线话筒”配套使用。参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	套
	1300.00

	22
	前置放大器
	1.话筒输入：≥3路，线路输入：≥5路；
2.高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；
3.强插话筒为默音话筒；
4.话筒钟声提示；
5.48V幻象电源供电；
6.输入灵敏度：线路 -10dB；话筒 -36dB；
7.频率响应：50Hz-16KHz，≤±3db；
8.总谐波失真≤0.5%；
9.信噪比≥70dB；
10.音调：100Hz±9dB；10KHz ±9dB。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	1500.00

	23
	纯后级功放
	1.面板功能：总音量控制旋钮；

2.带信号、过载、保护和电源指示灯；

3.交流电源开关；

4.后面板功能：一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出；音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100V输出；
5.技术参数：

（1）额定工作电源：AC220V,50Hz；

（2）电源消耗：1700W；

（3）输出功率（100V）：1000W；

（4）频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；

（5）失真度：＜0.5%@1KHz；输出方式：4-16Ω，70V，100V；

（6）输入灵敏度：500mV ；

（7）输入电阻：20KΩ；

（8）信噪比（A计权）：≥70dB；

（9）高音音调调节：±10dB（10KHz）；

（10）低音音调调节：±10dB（100Hz）；

（11）尺寸约：430(L)×383(H)×132(D)mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	6500.00

	24
	室外防水声柱
	1.外壳要求采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元；

2.灵敏度高，声音清晰、明亮；

3.配有安装支架，安装便捷。

4.扬声器单元通过IPX6防水等级认证。
5.技术参数：

（1）额定功率：80W；

（2）输入电压：100V；

（3）灵敏度：90dB；

（4）频率响应：110Hz-18KHz；

（5）喇叭单元：LF:5"×4；HF:号角高音；

（6）外形尺寸(W×D× H)约：200×140×880mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	8
	只
	1600.00

	25
	合并功放
	1.面板功能：总音量控制旋钮；辅助1，2，3输入选择按键和指示；MP3播放器（USB，SD，FM收音机，Bluetooth，LCD显示屏并带遥控器）；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；
2.后面板功能：2路话筒/线路（LINE/MIC1，2）输入，输入灵敏度可调，每一路带+24V幻象电源和优先权限（第二级）选择开关；

3.LINE/MIC1，2单独的高低音音调调节，并带混音后的音量控制旋钮；3路线路输入(AUX1，2，3）输入，每一路带单独音量调节，并带高低音音调调节；

4.接口功能：AUX1具备LINK输出接口，AUX1，2，3选择后LINK接口和PRE-AMP输出接口；

5.最高优先权限控制接口（FULL MUTE)、话筒次级优先权限可选和第三级优先控制接口（MUSIC MUTE),方便系统权限设置；4-16Ω，70V，100V输出。
6.技术参数：

（1）额定工作电源：AC220V,50Hz；

（2）电源消耗：400W；

（3）输出功率（100V）：350W；

（4）线路1并接输出：100mv；

（5）线路并接输出：100mv；

（6）线路辅助输出：500mv；

（7）高音音调调节：±10dB（10KHz）；

（8）低音音调调节：±10dB（100Hz）；

（9）频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；

（10）失真度：＜0.8%@1KHz；

（11）信噪比（A计权）：话筒：≥66dB，线路：≥70dB；

（12）尺寸约：430(W)×393(D)×88(H)mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	3600.00

	26
	室外声柱
	1.外壳要求采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，要求寿命长；灵敏度高，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷；

2.扬声器单元通过IPX6防水等级认证；
3.技术参数：

（1）额定功率：30W；

（2）输入电压：100V；

（3）灵敏度：89dB；

（4）频率响应：110Hz-18KHz；

（5）喇叭单元：LF:4"×3；

（6）HF:号角高音；

（7）外形尺寸(W×D× H)约：180×120×580mm。参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	4
	只
	700.00

	五、食堂及宿舍区室外扩音

	27
	音频解码终端
	1. 标准1U高度机柜式设计；完成网络音频流的同步接收及音频解压；
2.采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；
3.MP3数据流传输，高保真语音传输；
4.可任意配置IP地址。可以进行本地话筒和线路扩音，功放电源智能控制；
5.音量可以在软件端任意设置，也可以在功放上调节；
6.带有24V信号和短路信号报警接口为紧急报警提供支持；
7.频率响应：线路20Hz-20KHz，话筒60Hz-16KHz；
8.输入灵敏度：话筒：≥-36dB，线路：≥-10dB ；
9.音频输出电平： 0dB(775mv)；
10.终端配置口：RS232×1；
11.网络接入口：RJ45×1；
12.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；
13.音频格式： MP3/MP2；
14.采样率：8K~48KHz；
15.传输速率：10/100Mbps；
16.网络输出接口：RJ45×2；
17.音频输出口： RCA×1；
18.本地音频输入口：RCA×2；
19.外接功放输出电源插座：（10A）×1；
20.本地扩声话筒输入口：TRS×1；
21.信噪比：>75dB

22.最大消耗功耗：≥40w；
23.在高压不低于1.5KV（10mA)下冲击60S无损坏。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	2200.00

	28
	前置放大器
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；具有3路话筒（MIC）输入，5路标准信号线路（AUX）输入；第3个话筒（MIC3）具有默音功能；

2.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；具有默音深度调节旋钮；话筒带48V幻象供电功能；具有钟声功能。
3.技术参数：
（1）输入灵敏度：线路-10dB；

（2）输入灵敏度：话筒 -36dB；

（3）输出灵敏度：0dB±1dB；

（4）频率响应：话筒40Hz~16KHz；

（5）频率响应：线路20Hz~20KHz；

（6）总谐波失真：≤0.5%；

（7）信噪比：话筒≥70dB(A计权)；

（8）信噪比：线路≥80dB(A计权)；

（9）音调：100Hz±9dB；

（10）10KHz ±9dB；

（11）幻象电源：DC48V；

（12）电源电压：AC 220V/50Hz ±10%。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	1600.00

	29
	纯后级功放
	1.总音量控制旋钮，带信号、过载、保护和电源指示灯，交流电源开关，后面板功能；                                                                       
2.一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出，音调选择开关；                                                                             
3.可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100V输出；
4.电源消耗：1000W；输出功率（100V）：650W；                                                                                                   
5.频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.5%@1KHz；                                                                                 
6.输出方式：4-16Ω，70V，100V；输入灵敏度：500mV ；                                                                                         
7.输入电阻：20KΩ；信噪比（A计权）：≥70dB；高音音调调节：±10dB（10KHz）；                                                                         
8.低音音调调节：±10dB（100Hz）；

9.尺寸（约）：430(L)×383(H)×89(D)mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	5000.00

	30
	机柜
	1.壁挂式12U网络机柜；
2.尺寸：≥600×550×400（mm高深宽）；
3.立柱间距：≥485mm；
4.材质：SPCC优质冷轧钢板，脱脂静电喷塑；
5.钢板厚度：立柱≥1.5mm，其它≥1mm。
	1
	个
	1000.00

	31
	室外声柱
	1.外壳要求采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，要求寿命长；灵敏度高，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷。

2.扬声器单元通过IPX6防水等级认证。
3.技术参数：

（1）额定功率：30W；

（2）输入电压：100V；

（3）灵敏度：89dB，频率响应：110Hz-18KHz；

（4）喇叭单元：LF:4"×3；

（5）HF:号角高音；

（6）外形尺寸(W×D× H)约：180×120×580mm。参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	10
	只
	700.00

	六、食堂及宿舍区楼道扩音

	32
	音频解码终端
	1. 标准1U高度机柜式设计；完成网络音频流的同步接收及音频解压；
2.采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；
3.MP3数据流传输，高保真语音传输；
4.可任意配置IP地址。可以进行本地话筒和线路扩音，功放电源智能控制；
5.音量可以在软件端任意设置，也可以在功放上调节；
6.带有24V信号和短路信号报警接口为紧急报警提供支持；
7.频率响应：线路20Hz-20KHz，话筒60Hz-16KHz；
8.输入灵敏度：话筒：≥-36dB，线路：≥-10dB ；
9.音频输出电平：0dB(775mv)；
10.终端配置口：RS232×1；
11.网络接入口：RJ45×1；
12.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；
13.音频格式： MP3/MP2；
14.采样率：8K~48KHz；
15.传输速率：10/100Mbps；
16.网络输出接口：RJ45×2；
17.音频输出口： RCA×1；
18.本地音频输入口：RCA×2；
19.外接功放输出电源插座：（10A）×1；
20.本地扩声话筒输入口：TRS×1；
21.信噪比：>75dB；
22.最大消耗功耗：≥40w；
23.在高压不低于1.5KV（10mA)下冲击60S无损坏。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	2200.00

	33
	纯后级功放
	1.总音量控制旋钮，带信号、过载、保护和电源指示灯，交流电源开关，后面板功能；                                                                       
2.一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出，音调选择开关；                                                                             
3.可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100V输出；
4.电源消耗：1000W；输出功率（100V）：650W；                                                                                                   
5.频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.5%@1KHz；                                                                                 
6.输出方式：4-16Ω，70V，100V；输入灵敏度：500mV ；                                                                                         
7.输入电阻：20KΩ；

8.信噪比（A计权）：≥70dB；

9.高音音调调节：±10dB（10KHz）；                                                                         
10.低音音调调节：±10dB（100Hz）；

11.尺寸约：430(L)×383(H)×89(D)mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	5000.00

	34
	机柜
	1.壁挂式12U网络机柜；
2.尺寸约：≥600×550×400（mm高深宽）；
3.立柱间距：≥485mm；
4.材质：SPCC优质冷轧钢板，脱脂静电喷塑；
5.钢板厚度：立柱≥1.5mm，其它≥1mm。
	1
	个
	1000.00

	35
	壁挂音箱
	1.壁挂音箱采用一只优质≥5英寸中低音和一只高音扬声器，                                            2.二单元二分频.
3.额定功率：6W；                                  4.输入电压：100V；                                    5.频率范围：100Hz-15KHz(±15%)；                                                                6.灵敏度：89dB±3dB；                                                                                   7.尺寸约：275×185×130(mm)。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	57
	只
	120.00

	七、实训楼室外扩音

	36
	音频解码终端
	1. 标准1U高度机柜式设计；完成网络音频流的同步接收及音频解压；
2.采用硬件音频解码，具有自动纠错功能；
3.MP3数据流传输，高保真语音传输；
4.可任意配置IP地址。可以进行本地话筒和线路扩音，功放电源智能控制；
5.音量可以在软件端任意设置，也可以在功放上调节；
6.带有24V信号和短路信号报警接口为紧急报警提供支持；
7.频率响应：线路20Hz-20KHz，话筒60Hz-16KHz；
8.输入灵敏度：话筒：≥-36dB，线路：≥-10dB ；
9.音频输出电平：0dB(775mv)；
10.终端配置口：RS232×1；
11.网络接入口：RJ45×1；
12.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；
13.音频格式： MP3/MP2；
14.采样率：8K~48KHz；
15.传输速率：10/100Mbps；
16.网络输出接口：RJ45×2；
17.音频输出口： RCA×1；
18.本地音频输入口：RCA×2；
19.外接功放输出电源插座：（10A）×1；
20.本地扩声话筒输入口：TRS×1；
21.信噪比：>75dB；
22.最大消耗功耗：≥40w；
23.在高压不低于1.5KV（10mA)下冲击60S无损坏。
参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	7
	台
	2200.00

	37
	前置放大器
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；具有3路话筒（MIC）输入，5路标准信号线路（AUX）输入；第3个话筒（MIC3）具有默音功能；

2.话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；具有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；具有默音深度调节旋钮；话筒带48V幻象供电功能；具有钟声功能。
3.技术参数：
（1）输入灵敏度：线路-10dB；

（2）输入灵敏度：话筒 -36dB；

（3）输出灵敏度：0dB±1dB；

（4）频率响应：话筒40Hz~16KHz；

（5）频率响应：线路20Hz~20KHz；

（6）总谐波失真：≤0.5%；

（7）信噪比：话筒≥70dB(A计权)，信噪比：线路≥80dB(A计权)；

（8）音调：100Hz±9dB；10KHz ±9dB；

（9）幻象电源：DC48V；

（10）电源电压：AC 220V/50Hz ±10%。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	2
	台
	1600.00

	38
	纯后级功放
	1.面板功能：总音量控制旋钮；

2.带信号、过载、保护和电源指示灯；

3.交流电源开关；

4.后面板功能：一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出；

5.音调选择开关，可选择高低音音调调节和直通功能；

6.4-16Ω，70V，100V输出；
7.技术参数：

（1）额定工作电源：AC220V,50Hz；

（2）电源消耗：1700W；

（3）输出功率（100V）：1000W；

（4）频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；

（5）失真度：＜0.5%@1KHz；

（6）输出方式：4-16Ω，70V，100V；

（7）输入灵敏度：500mV；

（8）输入电阻：20KΩ；

（9）信噪比（A计权）：≥70dB；

（10）高音音调调节：±10dB（10KHz）；

（11）低音音调调节：±10dB（100Hz）；

（12）尺寸约：430(L)×383(H)×132(D)mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	2
	台
	6500.00

	39
	纯后级功放
	1.总音量控制旋钮，带信号、过载、保护和电源指示灯，交流电源开关，后面板功能；                                                                       
2.一路XLR(f)卡侬/欧插输入，XLR(m)卡侬/欧插并接输出，音调选择开关；                                                                             
3.可选择高低音音调调节和直通功能；4-16Ω，70V，100V输出；
4.电源消耗：1000W；输出功率（100V）：650W；                                                                                                   
5.频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；失真度：＜0.5%@1KHz；                                                                                 
6.输出方式：4-16Ω，70V，100V；输入灵敏度：500mV ；                                                                                         
7.输入电阻：20KΩ；信噪比（A计权）：≥70dB；高音音调调节：±10dB（10KHz）；                                                                         
8.低音音调调节：±10dB（100Hz）；

9.尺寸约：430(L)×383(H)×89(D)mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	4
	台
	5000.00

	40
	合并功放
	1.面板功能：总音量控制旋钮；辅助1，2，3输入选择按键和指示；MP3播放器（USB，SD，FM收音机，Bluetooth，LCD显示屏并带遥控器）；带信号、过载、保护和电源指示灯；交流电源开关；
2.后面板功能：2路话筒/线路（LINE/MIC1，2）输入，输入灵敏度可调，每一路带+24V幻象电源和优先权限（第二级）选择开关；LINE/MIC1，2单独的高低音音调调节，并带混音后的音量控制旋钮；3路线路输入(AUX1，2，3）输入，每一路带单独音量调节，并带高低音音调调节；丰富的接口功能：AUX1具备LINK输出接口，AUX1，2，3选择后LINK接口和PRE-AMP输出接口；最高优先权限控制接口（FULL MUTE)、话筒次级优先权限可选和第三级优先控制接口（MUSIC MUTE),方便系统权限设置；4-16Ω，70V，100V输出；
3.技术参数：

（1）额定工作电源：AC220V,50Hz；

（2）电源消耗：400W；

（3）输出功率（100V）：250W；

（4）线路1并接输出：100mv；

（5）线路并接输出：100mv；

（6）线路辅助输出：500mv；

（7）高音音调调节：±10dB（10KHz）；

（8）低音音调调节：±10dB（100Hz）；

（9）频率响应：80Hz-18KHz -3dB（100V）；

（10）失真度：＜0.8%@1KHz；

（11）信噪比（A计权）：话筒：≥66dB，线路：≥70dB；

（12）尺寸（约）：430(W)×393(D)×88(H)mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	1
	台
	2600.00

	41
	机柜
	1.产品类型：壁挂式12U网络机柜；
2.尺寸：≥600×550×400（mm高深宽）；
3.立柱间距：≥485mm；
4.材质：SPCC优质冷轧钢板，脱脂静电喷塑；
5.钢板厚度：立柱≥1.5mm，其它≥1mm。
	1
	个
	1000.00

	42
	室外声柱
	1.外壳采用铝合金材料，专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，要求寿命长；灵敏度高，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷。

2.扬声器单元通过IPX6防水等级认证。
3.技术参数：

(1)额定功率：30W；

(2)输入电压：100V；

(3)灵敏度：89dB，频率响应：110Hz-18KHz；

(4)喇叭单元：LF:4"×3；

(5)HF:号角高音；

(6)外形尺寸(W×D× H)约：180×120×580mm。

参考品牌：湖山、NUSUN乐思龙、APP爱普或同等及以上档次。
	30
	只
	700.00

	八、辅材及安装

	43
	水晶头
	包含完成本项目所需的所有纯铜超五类非屏蔽水晶头。
	8
	盒
	200.00

	44
	线材
	包含完成本项目所需的所有纯铜超五类非屏蔽网线。
	15
	箱
	500.00

	45
	线材
	包含完成本项目所需的所有4芯中心管式轻铠光缆，加粗磷化钢丝，PE护套。允许偏压力：1000N/10cm。
	2000
	米
	5.00

	46
	线材
	包含完成本项目所需的所有RVV2*1无氧纯铜音箱线。
	4070
	米
	3.00

	47
	安装费
	包含完成本项目所需的安装费用及安装所需的线管、线槽、膨胀钉、枪钉、绝缘胶等辅材。
	1
	项
	35900.00

	商务要求

	售后服务承诺范围
	一、交付使用期及地点：

1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。

2.交付使用期：自合同签订之日起30个工作日交货完毕并安装调试合格。

3.交货、安装地点：广西桂林市采购人指定地点。

二、技术服务及培训：

供应商须对本次采购范围内的产品提供免费技术培训，现场进行培训操作及保养培训工作；保证使用人员正常操作货物的各种功能，培训时间不少于2天。
三、售后服务及其它要求：

1.所供货物必须为全新产品
2.包装要求和运输方式：出厂原包装，符合环保要求。

3.验收标准：按国家标准进行验收。
4.免费质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期自验收合格之日起计不得少于1年（“项目要求及技术需求”中有规定的，按其规定执行）。

5.供应商须在响应文件中注明负责本项目售后服务人员的联系人姓名、联系电话及售后服务维修点的地址。

6.供应商应安排专业的维修人员提供服务，且至少三个月定期回访一次，对货物进行故障排查和维修。

7.成交供应商接到采购人故障或维修电话后，30分钟内响应，3小时内到达现场维护，小故障当日修复，大故障第二自然日修复，重大故障处理时限不超过48小时修复，在免费保修期内，如故障问题无法解决，应当现场及时更换相同型号配件。

	核心产品
	本项目第 1项号产品“数字IP网络广播工控主机”为核心产品。

	付款方式
	1.货物安装调试完毕并验收合格后，在20个工作日内一次性付清合同金额（无息）。
2.项目验收合格后，成交供应商的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由成交供应商持《政府采购项目履约验收单》到采购人处办理退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。

	其他要求
	1. 现场考察：本项目因涉及到设备的安装调试及布线，因此，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：
（1）现场考察统一集合时间：2018年8月30日10：00-10：30（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林市旅游职业中等专业学校（广西桂林市穿山东路10号），联系人：唐老师，联系电话：18907731851。

（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。

（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。
2.根据以上售后服务承诺范围，供应商于响应文件中必须提供售后服务承诺书【包含但不限于交付使用期、免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修（维护）期外维修方案；其他增值售后服务或其他实质性优惠措施（如有）】，否则，响应文件按无效处理。
3.供应商于响应文件中对所竞本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

4.供应商所竞产品必须属于正版合法产品，不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷。供应商所竞产品在设计开发中若采用第三方技术或第三方中间件，需要支付费用的一并计入总价，用户将不承担任何其它费用。

5.供应商在投标文件中须提供采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权纠纷的承诺函，否则，响应文件按无效处理。

	注意事项
	1.本项目政府采购预算金额为人民币叁拾万元整（￥300000.00），谈判报价超出采购预算金额的，响应文件按无效处理。

2.本项目谈判报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、增值税、货到位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，供应商综合考虑在报价中。
3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的作响应文件无效处理。

注：本项目“货物采购需求”中的所有要求均为实质性要求。


第四章  评审办法
一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型、微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），该产品最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即该产品的评审报价=该产品的最后报价×（1-6%）；
（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人确定原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：校园IP广播系统采购
项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL 
甲方：桂林市旅游职业中等专业学校（采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第1条 合同标的及合同金额

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                         合   计
	


根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付使用期：_按乙方响应文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

    2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 甲方依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

 1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲　方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物免费保修期为按乙方响应文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

1.货物安装调试完毕并验收合格后，在20个工作日内一次性付清合同金额（无息）。
2. 项目验收合格后，乙方的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由乙方持《政府采购项目履约验收单》到甲方办理退款手续，若一年内设备无质量问题，甲方一次性付清质量保证金（无息）。
第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 7  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章）：                    

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字：                          

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：校园IP广播系统采购

项目编号：GLZC2018-J1-00324-GXYL 

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

供应商名称：

二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料
（二）符合性响应证明材料
（三）其它有效证明材料
（一）资格性响应证明材料目录
1.响应函（格式见附件）（必须提供）
2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）
4. 供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）

5.供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

6. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

1. 响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：云之龙招标集团有限公司   
根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
5. 保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：              

办公电话：                   传真：            

委托代理人联系电话：                

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章，自然人除外）：                                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：       

响应日期：                               

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。
3.响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。
2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）
附件：            

授权委托书（格式一）

致： 云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：                                      
法定代表人（负责人）签字：                          　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

致：云之龙招标集团有限公司
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出

具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商的财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

6.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）
致：云之龙招标集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
供应商（公章）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字：                        

              日          期：                         
（二）符合性响应证明材料目录

1.谈判报价表（必须提供）

2.响应情况偏离表（格式见附件）（必须提供）
3. 供应商的售后服务承诺书【包含但不限于交付使用期、免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修（维护）期外维修方案；其他增值售后服务或其他实质性优惠措施（如有）】（必须提供）

4. 采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权纠纷的承诺函（必须提供）

5.“货物采购需求”中必须提供的有效证明文件
1.谈判报价表（必须提供）

附件：                                    

谈判报价表（格式）

	项号
	货物名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数性能指标等

（须完整填写）
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计=数量×单价

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	

	谈判报价（大写）：                                                                 元人民币（￥                      ）

	交付使用期:

	免费保修期:

	其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：               元（￥            ）；

属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：                   元（￥             ）。

备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：本项目谈判报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、增值税、货到位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用，供应商综合考虑在报价中。


供应商（公章）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字：                        

日          期：                              
注：1. 供应商必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“货物采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应文件无效。
3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。
4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。 

2. 响应情况偏离表（必须提供）
附件：            

响应情况偏离表（格式）

	项号
	①货物名称
	②项目要求及技术需求
	响应文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商（公章，自然人除外）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：             

日          期：                              
注：1. 供应商应根据提供货物的性能指标承诺（即：谈判报价表）、对照“货物采购需求”详细注明响应情况，并按格式填写此表，当所提供货物的技术参数性能指标等承诺出现“正偏离”情况时，应详细填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料；经谈判小组审核确定“正偏离”情况。

2.响应情况偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应

在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。
3.  供应商的售后服务承诺书【包含但不限于交付使用期、免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、免费保修（维护）期外维修方案；其他增值售后服务或其他实质性优惠措施（如有）】（必须提供）
附件：

售后服务承诺书（格式）

供应商（公章）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字：                 

日          期：                              
4.采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权纠纷的承诺函（必须提供）

5.“货物采购需求” 中必须提供的有效证明文件

（三）其它有效证明材料目录

1.节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）
2.环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

3.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】

4.供应商2016年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

5.供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

6.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

7.如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）

8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

9.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）

1. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

2. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）
3.项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】
附件：                            

项目实施人员一览表（格式）

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。

供应商（公章）：                                         

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字：               

日          期：                              
4.供应商2016年度通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）
5.供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）
6.供应商为生产厂家的，供应商的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

7.如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）

8.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      单位名称（盖章）：
   日  期：
9.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）

1
57

